ALLO SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA

DEL COMUNE DI      …………..............................

RELAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI A STRUTTURA ULTIMATA

ai sensi dell’art. 65 D.P.R.  06/06/2001 n. 380 e del D.M. 14/01/2008

delle opere relative ai lavori di …………………………………. ad uso ............................................................................, sito nel comune di .........................................., via .............................,  e censito presso l’Agenzia per il Territorio di  ........................ sez. .................. Foglio ………………………mapp. ...............

Permesso di costruire n. ............... del ................ pratica edilizia n.................;

variante al permesso di costruire n. ………........ del ……….……....;

COMMITTENTE: ..........................................................................................................

residente in  ......................................... via .................................... n. .........;

PROGETTO ARCHITETTONICO: redatto da ............................... iscritto all’Albo degli...............della Provincia di ................................ al n............, con studio professionale in …………………., via …………………….. n. ……

PROGETTO DELLE STRUTTURE REALIZZATE IN OPERA: redatto da .......................... iscritto all’Albo degli ..................................... della Provincia di ................  al n........., con studio professionale in ………………… via ………… n. …

PROGETTO DELLE STRUTTURE PREFABBRICATE: redatto da........................... iscritto all’Albo degli ..................................... della Provincia di ................  al n........., con studio professionale in ………………… via ………… n. …

DIREZIONE DEI LAVORI DELLE OPERE STRUTTURALI: eseguita da.................. iscritto all’albo degli ..............................della Provincia di ................ al n.........., con studio professionale in ……………………., via ……………………….., n. ……

IMPRESE ESECUTRICI DELLE VARIE OPERE STRUTTURALI: ........................................ con sede in …………………………, via ………………………., n. ……...;

……………………………….., con sede in ………………………., via ………………………….., n. ……

DITTA FORNITRICE DEI MANUFATTI PREFABBRICATI (solai, travi, pilastri, coperture, ecc. ):

............................................ con sede in …………………………, via ………………………., n. ……...;

……………………………….., con sede in ………………………., via ………………………….., n. ……

DENUNCIA OPERE IN C.A.:

effettuata  dall’ Impresa Edile ............................................................ allo sportello unico del Comune di ………………….., rubricata col n. ......... in data ....................

INTEGRAZIONE DENUNCIA OPERE IN C.A.:

effettuata in data .......................... e rubricata allo sportello unico del Comune di ……………................................... col n. .......................

BREVE DESCRIZIONE DELLE OPERE STRUTTURALI ESEGUITE:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Il sottoscritto .................................................................., Direttore dei Lavori di .................................................................................... ad uso ……………..……..................................................……...., sito nel Comune di ................................................................. (….), Fg. .... mapp. ............. -, ai sensi dell’art. 65 del DPR 380/01,

D I C H I A R A     C H E

-	l'inizio dei lavori è avvenuto il giorno ............................. come da verbale in pari data;

-	i getti del cls di fondazione sono iniziati il giorno .............................;

-	tutte le opere in strutturali sono state ultimate in data .......................;

-	alla data odierna sono in corso di completamento le opere di finitura dell'edificio e le opere di sistemazione dell'area esterna;

-	in cantiere è stato tenuto a disposizione del personale di vigilanza il prescritto Giornale dei Lavori con riportate le fasi più salienti del lavoro stesso (art. 66 del D.P.R. 380/01);

-	sono state svolte specifiche indagini geognostiche, sui terreni di fondazione oggetto di intervento dalla ditta …………………………, di cui alla relazione geotecnica a firma di ………………………………………. allegata alla denuncia allo Sportello Unico; Il terreno risulta classificato in categoria ….. (§ 3.2.2 NTC2008).

-	Le opere strutturali della costruzione sono state eseguite secondo i disegni esecutivi di progetto e successive varianti in corso d’opera regolarmente denunciate allo Sportello Unico per l’edilizia del Comune di ................................................(art. 65 D.P.R. 380/01), salvo alcune modeste modifiche nell'ambito dei poteri discrezionali della DD.LL. quali: …………………………………………………………..;

-	tutte le opere di fondazione, di elevazione, elementi secondari e di completamento (tamponamenti, parapetti, etc…) sono state correttamente eseguite dalla ditta .......................................................................... di ................................, giusta denuncia allo Sportello Unico, n. …... del ......................... e integrazione alla denuncia n. .............. del .......................;

-	il progetto delle opere di sostegno è stato eseguito dallo stesso progettista di tutte le restanti opere strutturali (oppure da ……………………………., con studio professionale in ………………………, via ………………, n. ….., iscritto all’Albo degli ……………………….. al n. ……….);

-	sono stati impiegati calcestruzzi di cui alle seguenti classi di resistenza: (indicare i tipi di calcestruzzo utilizzato per le diverse strutture).

-  	prima della fornitura del calcestruzzo in cantiere, ai sensi del § 11.2.8 del D.M. 14.01.2008, è stata acquisita copia della certificazione del controllo del processo produttivo (FPC)

- 	sono state effettuate su campioni di calcestruzzo prelevati dai getti, prove di laboratorio presso il laboratorio autorizzato ..................................................................................................................................................................................................................................................., come da certificato n. ................. in data ...............: prove di compressione su n...............  cubetti di cls., ottenendo risultati conformi alle prescrizioni normative e di progetto (ved. Certificazione allegata);

-	sono stati impiegati per il cemento armato solo acciai saldabili qualificati del tipo (indicare li tipo di acciaio utilizzato)

-	sono stati effettuati i controlli sulle forniture di acciaio verificando che sono in possesso dell’attestato di qualificazione del Servizio Tecnico Centrale n. ….. rilasciato alla ditta produttrice …………….. (indicare il nominativo).

-	sono stati effettuati i controlli sui centri di trasformazione dell’acciaio, ai sensi del §11.3.1.7 del D.M. 14.01.2008, verificando che sono in possesso del certificato di qualificazione del processo di trasformazione n. ….. rilasciato alla ditta produttrice …………….. (indicare il nominativo).

-	sono state effettuate prove di laboratorio  sulle barre in acciaio, ad aderenza migliorata tipo B450C e B450A, utilizzate nell'opera presso il laboratorio autorizzato .......................................................................................................... come da certificato (elencare certificato di prova e provini):

n. ................. in data ...............: Prove di trazione su n..........  tondini in acciaio;

n. ................. in data ...............: Prove di trazione su n..........  tondini in acciaio;

ottenendo risultati conformi alle prescrizioni normative e di progetto (ved. Certificazione allegata);

-	per le barre in acciaio impiegato, ad aderenza migliorata tipo B450C e B450A, è stato prodotto il relativo certificato di conformità n. ....... prot ..........del ....................;

-	sono stati effettuati i controlli sulle forniture di acciaio, ai sensi del § 11.3.4.11.3 del D.M. 14.01.2008, verificando che sono in possesso del certificazione del sistema di gestione della qualità del prodotto n. ….. rilasciato alla ditta produttrice …………….. (indicare il nominativo).

-	sono stati effettuati i controlli sui centri di trasformazione dell’acciaio, ai sensi del §11.3.4.11.3 del D.M. 14.01.2008, verificando che sono in possesso del certificato di qualificazione del processo di trasformazione n. ….. rilasciato alla ditta produttrice …………….. (indicare il nominativo).

-	gli acciai utilizzati per le strutture metalliche sono solo acciai saldabili qualificati di tipo …….. (indicare il tipo di acciaio utilizzato).

-	per i profili di acciaio per strutture metalliche è stato prodotto il relativo certificato di conformità n. ....... prot ..........del ....................;

-	sono stati effettuati i controlli in cantiere in caso di strutture di carpenteria metallica, effettuando il prelievo di almeno 3 saggi per ogni lotto di spedizione (di massimo 30 tonnellate);

-	per le strutture in legno utilizzate nella costruzione è stata prodotta,, prima dell’inizio dei lavori, copia della certificazione della marcatura  (qualora applicabile) o in alternativa copia dell’attestato di qualificazione del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. … rilasciato alla ditta ……………….. fornitrice di elementi strutturali in legno

-	per gli elementi prefabbricati utilizzati nella costruzione, sono stati prodotti i certificati di origine e qualità n. …………….. in data ………………;

-	per i materiali e prodotti recanti la Marcatura   (indicare il tipo di materiale e prodotto utilizzato) si è provveduto all’accertamento del possesso della marcatura stessa e della Dichiarazione di Conformità alla parte armonizzata della specifica norma europea

-	per i prodotti  non recanti la Marcatura  (indicare il tipo di prodotto utilizzato) si è provveduto all’accertamento del possesso e del regime di validità dell’Attestato di Qualificazione [se appartenenti al caso B) previsto al §11.1. del D.M. 14.01.2008] o del Certificato di Idoneità Tecnica all’impiego [se appartenenti al caso C) previsto al §11.1. del D.M. 14.01.2008] rilasciato dal Servizio Tecnico centrale del CSLP;

-	-	lo scrivente ha costantemente seguito e sorvegliato i lavori, ponendo particolare attenzione alle fasi di posa delle armature in ferro, dei getti dei calcestruzzi, del montaggio e della messa in opera delle strutture prefabbricate e delle strutture metalliche, alla realizzazione degli elementi strutturali “secondari”;

-	non sono state eseguite dallo scrivente D.L. prove di carico (oppure sono state eseguite le seguenti prove di carico dallo scrivente D.L. con i seguenti esiti: ………………………………………………………………….);

-	sui conglomerati cementizi armati sono state effettuate dallo scrivente varie prove sclerometriche con risultati conformi alle prescrizioni di progetto;

-	è  stato redatto il Piano di Manutenzione della parte strutturale dell’opera (§ 10.1 NTC 2008). Il sottoscritto DL ha provveduto inoltre all’aggiornamento in base alle varianti eseguite in corso d’opera e all’integrazione con la documentazione riguardante i componenti strutturali realizzati (§ 2.1 NTC2008);

-	per quanto sopra riportato e considerato, il sottoscritto ....................................................... Direttore dei Lavori, ritiene di aver adempiuto agli obblighi previsti dal D.P.R. 380/01, parte II^, capo II°.

La presente relazione, con gli allegati surrichiamati, viene trasmessa, in triplice esemplare allo Sportello Unico per l’Edilizia del Comune di ……….……………..;

copia della stessa, con l’attestazione dell’avvenuto deposito, unitamente agli allegati sopra richiamati, viene trasmessa al Collaudatore.

.................................., lì …………………..

Il Direttore dei Lavori

(..............................................)

ALLEGATI: